## 水电工程量
水电工具-工程量清单
|  | 客户名称： | 联系方式： | 地址：
|  | 业务代表： | 联系方式： | 生成日期：
|  | 面积： | 户型： | 总计：
水电工程
序号 | 构件名称 | 构件说明 |  | 单位 | 工程量
1 | 入户水源 | 1、规格:φ25(6分) 2、商家: 3、分类:冷水口 |  | 个 | 1
2 | 冷水口 | 1、规格:φ25(6分) 2、商家: 3、分类:冷水口 |  | 个 | 1
3 | 热水水源 | 1、规格:φ25(6分) 2、商家: 3、分类:热水口 |  | 个 | 1
4 | 栖霞建设-强电箱 | 1、商家:星叶汇家居 2、位数:16 3、回路数:13 4、分类:强电箱 5、回路数工程量:13 |  | 个 | 1
5 | 栖霞建设-弱电箱 | 1、商家:星叶汇家居 2、分类:弱电箱 |  | 个 | 1
6 | 五孔插座 | 1、用途:五孔插座 2、商家:广州市靓家居装饰材料有限公司 3、房间名:客餐厅 4、房间:891312 5、楼层:MCKTPGVMDEHNUAABAAAAADI8 6、分类:强电插座 7、标签列表: |  | 个 | 9
7 | P07-双USB五孔插座-白 | 1、用途:五孔带USB插座 2、商家:欧普照明 3、房间名:卧室 4、房间:891316 5、楼层:MCKTPGVMDEHNUAABAAAAADI8 6、分类:强电插座 7、标签列表: |  | 个 | 2
8 | P07-双USB五孔插座-白 | 1、用途:五孔带USB插座 2、商家:欧普照明 3、房间名:次卧 4、房间:946888209 5、楼层:MCKTPGVMDEHNUAABAAAAADI8 6、分类:强电插座 7、标签列表: |  | 个 | 2
9 | 五孔插座 | 1、用途:五孔插座 2、商家:广州市靓家居装饰材料有限公司 3、房间名:卧室 4、房间:891316 5、楼层:MCKTPGVMDEHNUAABAAAAADI8 6、分类:强电插座 7、标签列表: |  | 个 | 1
10 | 五孔插座 | 1、用途:五孔插座 2、商家:广州市靓家居装饰材料有限公司 3、房间名:主卧 4、房间:891313 5、楼层:MCKTPGVMDEHNUAABAAAAADI8 6、分类:强电插座 7、标签列表: |  | 个 | 2
11 | 五孔插座 | 1、用途:五孔插座 2、商家:广州市靓家居装饰材料有限公司 3、房间名:次卧 4、房间:946888209 5、楼层:MCKTPGVMDEHNUAABAAAAADI8 6、分类:强电插座 7、标签列表: |  | 个 | 2
12 | P07-双USB五孔插座-白 | 1、用途:五孔带USB插座 2、商家:欧普照明 3、房间名:主卧 4、房间:891313 5、楼层:MCKTPGVMDEHNUAABAAAAADI8 6、分类:强电插座 7、标签列表: |  | 个 | 2
13 | P07-双USB五孔插座-白 | 1、用途:五孔带USB插座 2、商家:欧普照明 3、房间名:次卧 4、房间:891314 5、楼层:MCKTPGVMDEHNUAABAAAAADI8 6、分类:强电插座 7、标签列表: |  | 个 | 2
14 | 五孔插座 | 1、用途:五孔插座 2、商家:广州市靓家居装饰材料有限公司 3、房间名:次卧 4、房间:891314 5、楼层:MCKTPGVMDEHNUAABAAAAADI8 6、分类:强电插座 7、标签列表: |  | 个 | 1
15 | 酷家乐&mdash;&mdash;插座 | 1、用途:单联电视 2、商家:酷家乐-夏堇 3、房间名:客餐厅 4、房间:891312 5、楼层:MCKTPGVMDEHNUAABAAAAADI8 6、分类:弱电插座 7、标签列表: |  | 个 | 1
16 | KUJIALE-开关面板 | 1、用途:单联电脑 2、商家:酷家乐-公共素材管理 3、房间名:客餐厅 4、房间:891312 5、楼层:MCKTPGVMDEHNUAABAAAAADI8 6、分类:弱电插座 7、标签列表: |  | 个 | 1
17 | KUJIALE-开关面板 | 1、用途:单联电脑 2、商家:酷家乐-公共素材管理 3、房间名:主卧 4、房间:891313 5、楼层:MCKTPGVMDEHNUAABAAAAADI8 6、分类:弱电插座 7、标签列表: |  | 个 | 1
18 | KUJIALE-开关面板 | 1、用途:单联电脑 2、商家:酷家乐-公共素材管理 3、房间名:次卧 4、房间:946888209 5、楼层:MCKTPGVMDEHNUAABAAAAADI8 6、分类:弱电插座 7、标签列表: |  | 个 | 1
19 | LL1GBQ30-28CN5（T）U1 | 1、商家: 2、分类:采暖炉 |  | 个 | 1
20 | 8路分集水器 | 1、商家: 2、分类:分集水器 |  | 个 | 1
21 | GPA60-300-16新 | 1、商家: 2、分类:散热器 |  | 个 | 1
22 | 地暖管 | 1、规格:φ25(6分) 2、材质:PPR管 3、商家: 4、分类:地暖盘管 |  | 米 | 307.65
23 |  | 1、配电箱: 2、断路器型号:DPN-16/1P 3、分类:回路 |  |  | 1
24 |  | 1、配电箱:进户线1 2、断路器型号:DPN-16/1P 3、分类:回路 |  |  | 1
25 |  | 1、配电箱:PM1 2、断路器型号:DPN-20/1P 3、分类:回路 |  |  | 5
26 |  | 1、配电箱:PM1 2、断路器型号:DPN-25/1P 3、分类:回路 |  |  | 6

## 中央空调系统 (hidden)
中央空调系统 | [5 empty] | 小计：
设备
序号 | 空间 | 名称 | 构件品牌 | 构件型号 | 工程量 |  | 单位
1 | 主卧 | 1.8匹超静音风管式 | _ | FDUT50KXZE1Q | 1 |  | 台
2 | 次卧 | 2.0匹超静音风管式 | _ | FDUT56KXZE1Q | 1 |  | 台
3 | 书房 | 2.5匹超静音风管式 | _ | FDUT40KXZE1Q | 1 |  | 台
4 | 客厅 | 3.0匹一拖一风管机 | _ | UD75SA | 1 |  | 台
5 | 餐厅 | 2.0匹一拖一风管机 | _ | UD50SA | 1 |  | 台
6 | 阳台 |  | _ |  | 1 |  | 台
铜管安装工程
序号 | 构件名称 |  | 构件品牌 | 构件型号 | 工程量 |  | 单位
1 | 铜管 |  | _ | ɸ9.52 | N |  | m
2 | 铜管 |  | _ | ɸ 15.88 | N |  | m
3 | 铜管保温 |  | _ | ɸ9.52 | N |  | 条（1.8M)
4 | 铜管保温 |  | _ | ɸ 15.88 | N |  | 条（1.8M)
5 | 分歧管 |  | _ | DIS-540-3 | N |  | 个
6 | 分歧管 |  | _ | DIS-371-1G | N |  | 个
7 | 50管套 |  | _ |  | N |  | 个
8 | 50管卡 |  | _ |  | N |  | 个
9 | 280MM吊码 |  | _ |  | N |  | 个
10 | 顶爆 |  | _ |  | N |  | 个
11 | 螺母 |  | _ |  | N |  | 个
12 | 螺杆 |  | _ |  | N |  | 个
13 | 扎带 |  | _ |  | N |  | 个
14 | 氮气 |  | _ |  | N |  | 瓶
15 | 保温胶水 |  | _ |  | N |  | 瓶
排水安装工程
序号 | 构件名称 |  | 构件品牌 | 构件型号 | 工程量 |  | 单位
1 | pvc排水管 |  | _ | φ32 |  |  | 条(4M)
2 | 排水管保温 |  | _ | φ33 |  |  | 条（1.8M)
3 | 排水管90度弯头 |  | _ | φ34 |  |  | 个
4 | 排水管直通 |  | _ | φ35 |  |  | 个
5 | pvc排水管胶水 |  | _ | 500ML |  |  | 瓶
风管制安工程
序号 | 构件名称 |  | 构件品牌 | 构件型号 | 工程量 |  | 单位
1 | 复合风管 |  | _ |  |  |  | 平方
2 | 镀锌风管 |  | _ |  |  |  | 平方
3 | abs出风百叶 |  | _ |  |  |  | 个
4 | 铝合金回风百叶 |  | _ |  |  |  | 个
5 | 15MM自帖保温 |  | _ |  |  |  | 块（1M*2M)
6 | 锡纸 |  | _ |  |  |  | 卷
电气安装工程
序号 | 构件名称 |  | 构件品牌 | 构件型号 | 工程量 |  | 单位
1 | 控制线 |  | _ | 2*0.75 |  |  | 扎（100M)
2 | 线管 |  | _ | Ф 20 |  |  | 条(4M)
3 | PVC管90度弯头 |  | _ | Ф 20 |  |  | 个
4 | PVC管直通 |  | _ | Ф 20 |  |  | 个
安装调试
序号 | 构件名称 |  | 构件品牌 | 构件型号 | 工程量 |  | 单位
1 | 主机机座 |  | _ |  |  |  | 个
2 | 冷媒 |  | _ | 大金R410A |  |  | 瓶